Złotów, dnia 23.05.2022 r.

ZP.271.08.2022.RB

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa parkingów                          o nawierzchni z kostki betonowej.”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy     z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Ad. 1 Do wyceny należy przyjąć powierzchnię 290 m2

Ad. 2  Do wyceny należy przyjąć powierzchnię 290 m2

Ad. 3  Do wyceny należy przyjąć 73 mb

Ad. 4  Do wyceny należy przyjąć 6 mb

Ad. 5  Do wyceny należy przyjąć 101,5 m3

Ad. 1 Tak

Ad. 2  Tak

Ad. 3  Do wyceny należy przyjąć 30 mb

Ad. 4  Do wyceny należy przyjąć 25 mb

Ad. 5  Do wyceny należy przyjąć 64 m3

Ad. 1 Tak

Ad. 2  Tak

Ad. 3  Do wyceny należy przyjąć 30 mb

Ad. 4  Do wyceny należy przyjąć 25 mb

Ad. 5  Ściany murowane z cegły, dach z płytek korytkowych. Koszt wywozu i utylizacji materiałów rozbiórkowych ponosi wykonawca

Ad. 6   Objętość szamba około 15 m3.  Koszt materiału do zasypania szamba ponosi wykonawca

Ad. 7  Do wyceny należy przyjąć 60 m3

Ad. 1 Tak, materiał dostarczy Zamawiający

Ad. 2  Tak

Ad. 3  Do wyceny należy przyjąć 42 mb, materiał dostarczy Zamawiający

Ad. 4  Do wyceny należy przyjąć 30 mb, materiał dostarczy Zamawiający

Ad. 5  Do wyceny należy przyjąć 74 m3

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia treść pytań wraz              z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania do treści SWZ udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej, które prowadzą do zmiany treści SWZ lub nadania zapisom SWZ nowego znaczenia, należy traktować jako modyfikację treści SWZ,   o której mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.