Złotów, dnia 05.01.2023 r.

ZP.271.14.2022.RB

**Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **„Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wielatowo.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 1

**Pytanie 1:**

1. Na planie zagospodarowania widnieje zaznaczony odrębnym kolorem mur oporowy, w opisie projektu brakuje informacji dotyczących ilości ( długości ) tego elementu. Prosimy o doprecyzowanie długości muru oporowego z zaznaczeniem kilometra w jakiej ma on zostać wbudowany.

**Odpowiedź:**

Lokalizacja ścianki oporowej w km 0+155 - 0+163

**Pytanie 2:**

2. Prosimy o udostępnienie specyfikacji dla muru oporowego.

**Odpowiedź:**

STWiORB   
**Pytanie 3:**

3. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji dla barier ochronnych z podaniem ilości barier montowanych bezpośrednio do muru oporowego.

**Odpowiedź:**

Lokalizacja muru oporowego w km 0+155 - 0+163. Cała długość barier do zamontowania na ściance oporowej.

Zestaw 2

**Pytanie 1:**

Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości.

**Odpowiedź:**

Należy dokonać wymiany gruntu zgodnie z poz. 146 przedmiaru robót.

**Pytanie 2:**

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?

**Odpowiedź:**

Rozpoznanie geotechniczne do gł. 5 m nie stwierdziło występowania wody gruntowej, wobec powyższego nie potrzeby odwadniania wykopów. W przedmiarze robót przyjęto pompowanie pomiarowe lub oczyszczające w razie wystąpienia innych od wskazanych w rozpoznaniu geotechnicznych warunków wodnych.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres przedmiotowej inwestycji?

**Odpowiedź:**

W załączeniu.

**Pytanie 4:**

Prosimy o wskazania w którym miejscu mają zostać wbudowane odwodnienia liniowe oraz prosimy o podanie długości odwodnieni liniowych.

**Odpowiedź:**

Odwodnienie liniowe oznaczono na Projekcie Zagospodarowania terenu jako W4 oraz W6. Długość odwodnieni 2 m, łącznie 4 m.

**Pytanie 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 8:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza stosowanie metody bezwykopowej. W tym przypadku sieć należy wykonać z rur PE zgrzewanych czołowo.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania do treści SWZ udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej, które prowadzą do zmiany treści SWZ lub nadania zapisom SWZ nowego znaczenia, należy traktować jako modyfikację treści SWZ, o której mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.