Złotów, dnia 27.10.2020 r.

ZPP.271.42.2020.RB

Wszyscy Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż latarni solarnych” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia źródła zapytania oraz odpowiedzi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej, należy traktować jako modyfikację treści zapytania.

Pytania Wykonawcy:

1. Czy przy pisaniu opisu przedmiotu zamówienia nie wkradł się błąd przy opisie akumulatora? W ogłoszeniu napisane jest, że akumulator powinien mieć 70 ah i napięcie 14,8V. Z naszych doświadczeń wynika, że akumulatory w tych oprawach (dokładnie tych jak na zdjęciu) ma napięcie 3,2V. Ponad to akumulator wielkości wskazanej przez Państwa był by bardzo duży,  ciężki oraz drogi i nie zmieścił by się w latarni zintegrowanej.

2. Prosimy o podanie wymaganej pojemności akumulatorów w kWh.

3. W ogłoszeniu jest mowa również o dodatkowym panelu solarnym o mocy 35W. Czy latarnia ma być wyposażona w dwa panele?

4. Czy uziemienie latarni jest konieczne? Z jakich przepisów powstał dany wymóg? Latarnie solarne nie wymagają uziemienia. Latarnie solarne pracują w napięciu bezpiecznym.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Wkradł się błąd. Powinno być 19ah i napięcie 14,8V
2. Pojemność akumulatorów ok. 270kWh.
3. Panel zintegrowany z oprawą + dodatkowy panel o mocy 35W.
4. Uziemienie nie jest konieczne.